自行监测结果报送表

| 企业名称：广州广日环保能源发展有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） |
| --- |
| 法人代表：刘先荣 | 所属行业：环保 | 生产周期：365天 |
| 详细地址：广州市白云区太和镇兴丰村兴丰生活垃圾卫生填埋场 |
| 联系方式：020-87463503 |
| 委托监测机构名称： |
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放 去向 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 水-01 | 2015.05.13 | 氨氮 | mg/L | 0.4 | 25 | 达标 | 稳定连续 | 市政管网 |  |
|  |  | 2015.05.13 | COD | mg/L | 9.6 | 100 | 达标 | 稳定连续 | 市政管网 |  |